КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Демонтаж на комплект повредена пусковорегулираща апаратура /ПРА/ на табло аварийно за газова инсталация – 1 брой

Доставка и монтаж на комплект ПРА за табло котелна инсталация - 2 броя

Доставка и монтаж на комплект ПРА за аварийно табло на газова инсталация с газсигнализаторна централа и два сензора -1 брой

Демонтаж на водогрейни котли - 2 броя

Доставка и монтаж на водогреен котел с мощност 432 kw – 1 брой

Доставка на монтаж на водогреен котел с мощност 253 kw – 1 брой

Демонтаж на помпа циркулационна UPS 32-60F - 2 броя

Демонтаж на помпа циркулационна – UPS 32-120F 5 броя

Демонтаж на помпа циркулационна UPS 50-120F - 1 брой

Демонтаж на помпа циркулационна UPS 65-60/2F – 2 броя

Доставка и монтаж на помпа циркулационна UPS 32-60F – 2 броя

Доставка и монтаж на помпа циркулационна UPS 32-120F – 5 броя

Доставка и монтаж на помпа циркулационна UPS 50-120F -1 брой

Доставка и монтаж на помпа циркулационна UPS 65-60/2F -2 броя

Демонтаж на газов мултиблок -2 броя

Демонтаж на контрола за плътност -2 броя

Доставка и монтаж на газов мултиблок -2 броя

Доставка и монтаж на контрола за плътност – 2 броя

Демонтаж на ел.магнит вентил газов – 1 брой

Доставка и монтаж на ел. магнит вентил газов – 1 брой

Демонтаж на газови горелки – 2 броя

Доставка и монтаж на газови горелки с мощност 125 – 500 kw – 2 броя

Демонтаж на бойлери – 2 броя

Доставка и монтаж на бойлери с две серпентини 800 литра

Подвързване на тръбна инсталация и фуксове за комини 4 броя

Изготвяне на проекти за газвентилация, ел.част и аварийна вентилация – 3 броя

Изготвяне на проекти за газвентилация, ел.част и аварийна вентилация – 3 броя

Окабеляване на котелно с нови кабели

Пуск и настройка на електрически табла, вентилация и газови горелки